院会议室音视频设备采购及安装

招标文件

项目名称：院会议室音视频设备采购及安装

招标编号：DC20220513-03-CH

采   购   人：安徽省地质测绘技术院

2022年5月6日

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  采购需求及技术规格要求	24

第四章  资格审查和评标办法（综合评分法）	31

第五章  合同条款及格式	38

第六章  投标文件格式	44

# 第一章  招标公告

- 院会议室音视频设备采购及安装项目采购公告

项目概况：安徽省地质测绘技术院拟对现有三楼多功能会议室进行音视频设备采购及安装，该会议室长16.5米，宽12.2米，净高3.2米，可容纳约108人，此次会议室改造主要包含舞台视频显示系统、会议扩声系统、会议录播系统、远程视频会议收视系统、舞台灯光系统，既要满足现代化多功能会议室信息化要求也要满足小型文艺演出的灯光音效要求。

一．项目基本情况

项目编号：DC20220513-03-CH

项目名称：安徽省地质测绘技术院会议室音视频设备采购及安装

采购方式：公开招标

预算金额和最高限价：人民币叁拾万元整（¥30万）

采购需求：供应商需按本招标内容及需求以交钥匙方式完成本项目的供货、调试、试运行、验收合格并交付用户使用。

合同履行期限：合同生效后60日历天

本项目是否接受联合体参加:否

二．申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具有安全生产许可证。

三．报名和获取采购文件

1. 时间：2022年5月6日至2022年5月13日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：安徽省合肥市九华山路18号安徽省地质测绘技术院一楼安全保卫科。

3.方式：请有意参与本项目供应商在获取文件规定时间内前往上述地点进行现场报名，现场报名须提供加盖投标人公章的营业执照复印件及法人代表授权书原件。

4.售价：免费

四．提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、开标时间：2022年5月16日15时00分（北京时间）

2、投标文件截止时间：同开标时间

3、开标地点：合肥市包河区九华山路18号安徽省地质测绘技术院机关办公楼三楼会议室。

4、评审、谈判地点：合肥市包河区九华山路18号安徽省地质测绘技术院机关办公楼四楼小会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六．其他补充事宜

1. 本项目相关信息同时在“安徽省地质矿产勘查局网站（dkj.ah.gov.cn）、安徽省地质测绘技术院网站（www.ahdzch.com）”等媒介上发布；

2.本项目需落实的节能环保等相关政府采购政策详见招标文件。

七．对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

名 称：安徽省地质测绘技术院

地 址：安徽省合肥市九华山路18号

联系方式： 0551-65218530  65218518

联 系 人: 陈 工   薛 工

附件：主要采购需求

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽省地质测绘技术院 |
| 2 | 采购项目名称 | 院会议室音视频设备采购及安装项目 |
| 3 | 采购项目编号 | DC20220513-03-CH |
| 4 | 采购预算 | 人民币：叁拾万元整（¥30万） |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购需求 | 供应商需按本招标内容及需求以交钥匙方式完成本项目的供货、调试、试运行、验收合格并交付用户使用。具体采购需求详见第三章采购需求。 |
| 8 | 交货期 | 交货期：设备合同签订后60日历天内，验收合格交付采购人使用，标项有特殊要求的，按各个标项的具体要求实施。 |
| 9 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 质量要求 | 合格，符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范合格标准，具体采购需求详见第三章。 |
| 11 | 质量保证期 | 质量保证期：自验收合格之日起质保期1年，质保期内如果有质量问题，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 是否接受负偏离：不接受 □接受：允许偏离的幅度： |
| 12 | 付款方式 | 付款方式： 1、合同签订，并在乙方向甲方提交履约保证金（合同金额的5%）；从项目验收合格交付甲方之日起，10个工作日内，甲方向乙方支付合同款（合同金额的100%）。 2、从项目验收合格交付甲方之日起，履约保证金转为质量保证金，如无质量问题和售后服务问题，甲方在验收合格满一年后的10个工作日内办理质量保证金退款（质保金不计利息）。 是否接受负偏离：不接受 □接受：允许偏离的幅度： |
| 13 | 投标人资格条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 14 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应当满足下列要求： |
| 15 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见招标文件 |
| 16 | 核心产品 | P2.0室内全彩LED屏 |
| 17 | 是否组织现场考察 | 不组织，由投标人自行考察现场。 □组织，时间： 集中地点： 联系方式： |
| 18 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 19 | 投标人在答疑会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 20 | 招标文件澄清发出的形式 | 发出时间：如澄清或修改的内容可能影响投标应文件编制的，应当在投标截止时间至少3日前发布澄清或修改；如果澄清文件或修改文件发出的时间距投标截止时间不足3 天，且投标人在收到澄清文件24 小时内向采购人书面确认澄清内容对其投标文件编制有影响的，采购人将相应延长投标截止时间，否则不予延长，投标人事后不得就此提出质疑和投诉。 其他方式发布的，投标人应书面确认。 |
| 21 | 分包 | 不允许 |
| 22 | 构成招标文件的其他材料 | 图纸，另行发放（如有）。 |
| 23 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：在投标截止时间3日前（以收到日期为准） |
| 24 | 招标文件澄清发出的形式 | 形式： 对招标文件进行的澄清、修改或答疑，将在院网站系统发布 |
| 25 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人应主动上网查询，无需投标人书面确认。投标人未及时关注相关信息的，其责任自负。 对招标文件进行的澄清或修改，通过其他方式发布的，投标人收到澄清、修改通知后 24小时 内书面确认（以发出时间为准），逾期未确认的，视为投标人完整收到。 |
| 26 | 招标文件修改发出的形式 | 同澄清发出形式的规定 |
| 27 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同确认收到澄清的规定 |
| 28 | 投标人对招标文件提出质疑的时间和形式 | 时间：3个工作日内 形式：见本章第9.2款规定 |
| 29 | 样品 | 是否要求投标人提交样品： 否 |
| 30 | 投标报价包括的内容 | 1、投标报价包括货物从设计、采购、交货、安装至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。 2、投标人根据采购人提供的技术参数及清单逐条分项报价。 3、本项目为交钥匙工程，采用固定总价方式。投标人与本项目招投标有关的一切费用及优惠承诺均应包括在投标报价内；若报价中存在漏项、缺项内容均视为对采购人的优惠。 4、中标后，除采购人要求进行的数量增减外，中标价不予调整。 5.本项目付款中须开具增值税发票 6、其他详见采购需求。 |
| 31 | 最高限价 | 采购最高限价： 人民币：叁拾万元整（¥30万）； |
| 32 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 33 | 投标保证金 | 是否要求投标人提交投标保证金： 不要求。 |
| 34 | 封套上写明 | - 响应文件封套上应写明以下内容： 项目名称：安徽省地质测绘技术院三楼多功能会议室音视频设备采购及安装项目 - 项目编号：DC20220513-03-CH - 在 年 月 日 时 分之前不得开启 - 采购人名称：安徽省地质测绘技术院 供应商名称： |
| 35 | 近年类似项目的要求 | 按第四章资格审查和评标办法规定 |
| 36 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许，并满足以下条件： |
| 37 | 投标文件份数及其他要求 | 投标人应提交的投标文件： 投标人到开标现场递交纸质投标文件：正本一套，副本4套，共计一式五套。 |
| 38 | 投标截止时间 | 2022年5月16日15时00分 |
| 39 | 是否退还投标文件 | 否，其中样品的退还规定按招标文件 |
| 40 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 41 | 开标程序 | 时间要求：现场开标 |
| 42 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表及专家组成 评标委员会的人数：5人及以上单数组成。 |
| 43 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐的中标候选人数量： 1名 |
| 44 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 □是 |
| 45 | 中标结果公告 | 公告方式：在发布招标公告的媒介上发布本项目中标结果公告； 公告内容：采购人及采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，以及评审专家名单。 中标公告期限：3个工作日。 |
| 46 | 中标结果质疑 | 时间：中标结果公告期满之日起3个工作日内 |
| 47 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：保函（格式：见本招标文件）、银行汇票、电汇或银行转账 履约保证金的金额：中标价的5% 履约保证金提交时间：合同协议书签署前3个日历天内。 未按规定提交履约保证金，采购人可取消其中标资格，并按评标委员会推荐的次序依次确定中标人，或者重新开展采购活动。 |
| 48 | 是否有强制采购节能产品 | 没有 |
| 49 | 环境标志产品政府采购清单 | 根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号），在规定的认证机构范围内，投标人提供拟投产品环境标志认证证书的，方予以认定其所投产品为环境标志产品。 |
|  |  | 需要补充的其他内容 |
| 50 | 电子招标投标 | 不采用电子招标投标 |
| 51 | 原则规定与定义 | （1）投标人须知前附表是对投标人须知正文部分对应条款的补充、细化，投标人阅读时应与正文部分一并阅读，投标人须知前附表与正文部分不一致处，应以投标人须知前附表为准。 （2）“”符号表示本招标文件选定的内容；“□”符号表示本招标文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。投标人投标时请按“符号”选定的内容和要求参加投标。 （3）与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标投标阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“投标人”理解。 |
| 52 | 投标专用章、业务专用章等效力规定 | 招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致投标无效。 |
| 53 | 相关提示 | （1）招标文件中所称时间均指北京时间，采用招标投标时，以现场手机联网实时时间为准。 （2）投标人应注意规定的开标地点和投标截止时间，为了使招标投标工作有条不紊进行，避免标投文件迟交的情况发生，建议投标人提前30分钟到达开标现场，做好投标文件递交和其它准备工作。 |
| 54 | 招标文件的解释 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段规定的，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现以招标方式进行采购。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 标段（包别）划分：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购预算：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 采购需求、交货地点、交货期和质量要求

1.3.1 采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 进口产品采购：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.6 质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.7 付款方式：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为本采购项目的采购代理机构的；

（2）为采购人不具有独立承担民事责任能力的附属机构的；

（3）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性的；

（4）由本采购项目采购代理机构代理投标，或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形的；

（7）与本项目其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的；

（8）被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定；

（10）截至投标截止时间，被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准）；

（11）截至投标截止时间，被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（12）截至投标截止时间，被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准）；

（13）截至投标截止时间，被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以国家企业信用信息公示系统查询为准）；

（14）法律法规规定的其他情形；

（15）投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 相同品牌产品参加投标时，按以下要求确定投标人投标资格和中标人推荐资格：

（1）采用最低评标价法时：

单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由投标人抽签确定；其他投标无效。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由投标人抽签确定；其他投标无效。

（2）采用综合评分法时：

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标人抽签确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标人抽签确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）核心产品：见投标人须知前附表。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

除招标文件另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人现场考察。采购人不组织统一现场考察的，由投标人自行考察现场。

1.9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场考察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 1.10 开标前答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开开标前答疑会（以下简称答疑会）的，采购人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应当在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人应当在投标人须知前附表规定的时间内，对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）采购需求及技术规格要求；

（4）资格审查与评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

对招标文件所作的澄清、修改、补充通知，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，除投标人须知前附表另有规定外，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日的，且修改内容影响投标文件编制，将相应顺延投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，除投标人须知前附表另有规定外，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的质疑

2.4.1 投标人认为招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按投标人须知前附表规定的时间和形式向采购人提出质疑。

2.4.2 采购人自收到质疑之日起在3个工作日内作出答复。逾期提出的，采购人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 采购人对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）分项报价表；

（4）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（5）资格证明文件；

（6）商务条款偏离表；

（7）技术规格偏离表；

（8）技术响应资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料；

（10）投标人认为应该提供的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应当包括的内容见投标人须知前附表规定。投标人应当按招标文件规定进行投标报价，并按给定格式填写投标报价表格。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 提交两个或两个以上的投标报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的投标将按无效处理，投标人须知前附表允许递交备选方案的除外。

3.2.4投标报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高限价的，投标报价不得超过最高限价，否则投标无效，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定中的投标有效期内，投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，否则应承担招标文件和法律法规规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标保证金用于保护免采购人受因投标人的行为而引起的风险。

3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.4.4 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，投标人还应承担法律法规规定的其他责任。

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）经相关部门依法认定的其他违反法律、法规、规章和规范性文件的行为，应不予退还投标保证金的；

（6）法律法规规定其他情形；

（7）投标人须知前附表规定的其他情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。

3.5.2 投标人是代理商或经销商的，通过资格预审后如确定了拟投标货物（服务）的制造商（提供商）的，投标时不得更换，否则其投标将按无效处理。

3.5.3 如本招标文件“评标办法”中涉及到对相关投标人资格进行评审的，投标人应在投标文件相应的“资格审查资料”中提供证明文件。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将按无效处理。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购需求、交货期、质保期、技术与服务要求、投标报价要求、投标有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标人必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。投标文件的装订应牢固、不易拆散和换页。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标人应当按照招标文件的要求加密投标文件。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按第4.1.1项-第4.1.2项的规定进行密封和标记后，按时送达指定地点。

4.1.4 如果投标文件通过邮寄等物流方式递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封，并符合以下要求：

（1）内层信封的封装与标记同第4.1.1项-第4.1.2项规定。

（2）外层信封注明招标编号、项目名称、采购代理机构收件人姓名、地址、邮政编码。同时应写明投标人的名称、地址、邮政编码、邮寄人，以便将迟交的投标文件原封退还。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的投标文件，将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起   日内退还已收取的投标保证金。

4.3.3 补充、修改的内容为投标文件的组成部分，只需提供一份。补充、修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”或“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

### 5.3 开标疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标委员会应该按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照招标文件第四章“资格审查和评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 确定中标人

7.1.1 按照投标人须知前附表规定，采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2 采购人确定中标人后，按投标人须知前附表规定的公告中标结果，公告内容和期限符合投标人须知前附表规定。

### 7.2 中标结果质疑

投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在按投标人须知前附表规定的时间和形式向采购人或采购代理机构提出书面质疑。

### 7.3 中标通知

中标结果确定后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5% 。

7.4.2 除投标人须知前附表另有规定外，中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起7日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 因中标人原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

7.5.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

## 8. 废标、变更采购方式与终止招标

### 8.1 废标

8.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价超过了采购预算或最高限价；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

8.1.3 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

### 8.2 重新招标与变更采购方式

8.2.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，采购人改正招标文件存在不合理条款后依法重新招标；

8.2.2 公开招标数额标准以上的采购项目，出现本章8.2.1项情形或者重新招标未能成立的，采购人拟申请采用其他方式采购的，应由评标委员会或者3名以上评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。

### 8.3 终止招标

因不可抗力等原因，采购人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。

## 9. 询问与质疑

### 9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 投标人对招标文件、采购过程、中标结果有相关疑问的，可以向采购人提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

9.1.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购活动正常的工作秩序。

### 9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）提起质疑的投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）项目名称、项目编号及分包号（如有）；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）有效线索和相关证明材料等事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当加盖投标人单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复印件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，采购人不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；

（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他投标人的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

### 9.3 质疑处理

9.3.1 投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人组织原评标委员会协助答复质疑。

9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 采购人认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

9.3.4 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

9.3.6 投标人不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱采购正常的工作秩序。投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向采购单位主管部门报告，将其列入不良行为记录名单，不得参加采购人所有采购活动：

（1）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（2）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 10. 纪律和监督

### 10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 11.采购政策

### 11.1 节能与环保

11.1 采购标的在《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）清单内的，应当实行强制采购或优先采购。本次招标实行政府强制采购的节能产品详见投标人须知前附表，投标人所投该产品如不具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

11.2 采购标的在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）清单内的，应当实行优先采购。本次招标实行优先采购的环境标志产品详见投标人须知前附表，投标人所投该产品如不具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，其投标不具有优先采购的条件。

### 12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  采购需求及技术规格要求

## 一、 总则

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本技术规格的要求，否则其投标无效。

## 二、 采购范围

1、 招标主要货物一览表

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频显示系统 | P2室内全彩屏 | 平方米 | 12.65 | 以实际计算 |
|  |  | 拼接控制器 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 2 | 会议扩声系统 | 调音台 |  |  | 会议室四角顶另预留音频线 |
|  |  | 功放 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 3 | 会议录播系统 | 会议录制终端 |  |  |  |
|  |  | 高清云台摄像机 | 台 | 2 |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 4 | 远程视频系统 | 远程会议摄像头 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 5 | 环境灯光系统 | LED面光灯 |  |  |  |
|  |  | LED会议灯 |  |  |  |
| 6 | 单色条屏 | 单色条屏 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 7 | 集成系统 | 管理主机 |  |  |  |
|  |  | 24口千兆交换机 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |

2、会议室音视频设备系统参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED屏 | ★1、像素点间距离：≤2.0mm； 2、物理密度：≥250000/㎡； 3、发光点颜色:1R1G1B； 4、封装尺寸:SMD1515； 5、驱动方式：恒流驱动； 6、模组尺寸：(W)320mm×(H)160mm； 7、模组平整度：≤0.2mm； 8、像素中心距相对偏差：＜3%； 9、亮度：≥1100CD/㎡； 10、水平视角：≥150°； 11、垂直视角：≥150°； 12、最高对比度：≥5000:1，支持亮度/色度校正； 13、亮度均匀性：≥97%； 14、色度均匀度：±0.003CxCy之内； 15、换帧频率：≥60Hz，刷新频率：≥3840Hz； 16、灰度等级：16Bit； 17、像素失控点：≤1/100000，无连续失控点； 18、亮度调节范围：自动/手动；1-100%;亮度可随环境亮度的变化自动调节； 19、色温：3000K-9300K可调； ★20、PCB板采用12层设计，表面采用沈金工艺，信号接口与RJ45接口采用低通滤波电路设计； 21、平均功率：≤280W/m²； 22、LED使用寿命≥100000H，防护等级IP5X； 23、PCB阻燃：V-0等级； ★24、LED屏内部采用六轴向精密微调技术，可使模组之间空隙≤0.02mm； 25、漏电电容：≤0.5mA； 26、电流增益调节：≥8位； ★27、所投LED屏产品具有TUV莱茵低蓝光认证； |
| 2 | 显示屏开关电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护，异常解除，自动恢复正常工作； 2、输出功率：220W； 3、额定输入电压：200-240Vac； 4、输出电压：5V； 5、输出电流：0-40V； 6、稳压精度：±2%； 7、纹波及噪音：200mV； 8、输入电压范围：190-264Vac； 9、功率：88%； 10、散热方式：自冷； 11、工作温度.湿度：-30+60℃ ； 12、储存温度：-40+80℃； 13、工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝； |
| 3 | 视频处理器 | 1、支持≥1路SDI，≥1路HDMI，≥2路DVI； 2、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点； 4、支持视频源任意切换，任意缩放； 5、支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持HDCP1.4； 7、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度和色温调节； 9、支持低亮高灰； |
| 4 | LED控制系统 | 1、集成HUB75，无需再配转接板； 2、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 3、支持14bit精度逐点校正； 4、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 5、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 6、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 7、单卡支持32组RGB信号输出； 8、支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 9、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； |
| 5 | 框架结构 | 专用金属框架，根据现场定制； |
| 6 | 单色条屏 | 1、像素间距（mm）：≤4.75； 2、模组分辨率：64×32； 3、模组尺寸（mm）：304×152； 4、像素密度（点/㎡）：44321； 5、峰值功率（W/m2）：391； 6、平均功率（W/m2）：195.5； 7、工作电压：5V； 8、驱动方式：恒流驱动； 9、寿命典型值（hrs）：50,000； 10、工作温度范围（℃）：-20 - 50； 11、工作湿度范围（RH）：10 -70%； |
| 7 | LED网络控制系统 | 1、板载USB接口，支持U盘下载播放文件； 2、网络通讯支持单机直连、以太网连接、跨Internet连接； 3、支持底层软件和硬件性能在线升级； 4、配套软件支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本； 5、支持支持温度传感器、温湿度传感器和噪声传感器等； 6、最少支持512个节目，每个节目划分为32个区域； 7、支持图文、字幕、动画、农历、时间、模拟表盘、正负计时、温度、温湿度、天气预报显示。 |
| 8 | 吸顶音箱 | 1、两分频全频同轴吸顶音箱； 2、频率响应下限不高于50Hz，上限不低于20KHz； 3、同轴低音单不低于8寸，同轴高音单元不低于1寸； 4、覆盖角度不低于90°(H)×90°(V)； 5、定阻功率不小于60W，峰值不小于240W； 6、灵敏度不小于90； 7、安装形式吸顶式； |
| 9 | 功放 | 1、额定输出功率：8Ω立体声不小于200W×2，4Ω立体声不小于380W×2； 2、信噪比不小于105dB； 3、频率响应下限不高于20Hz，上限不低于20kHz； ★4、内置≥6路220V电源时序输出插座，具有远程控制端口，支持有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机，LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压， 2个日期时间参数设置按钮； 5、解决其他音频设备供电需求； 6、保护功能不少于短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 7、LED指示不少于保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； 8、为保证系统兼容性，须与吸顶音箱同一品牌； |
| 10 | 调音台 | 1、输入：≥10路平衡式话筒输入、≥4路立体声输入、≥5组数字立体声信号输入（≥1组同轴、≥1组AES/EBU、≥1组USB扁口U盘、≥1路蓝牙数字音频输入、≥1组USB方口声卡）； 2、≥6组母线，≥1组左右通道主输出，≥2编组输出， PHONES+MONITORL\R双监听通道输出； 3、≥5组数字信号输出，其中包括≥1组光纤输出、≥1组同轴输出、≥1组AES输出、≥1组USB扁口U盘录音输出、不小于1组USB方口声卡录音输出； 4、≥3组AUX辅助输出，其中AUX1、2可选择为推子前推子后输出，AUX3为EFF效果发送通道； 5、每路话筒提供优质的+48V幻像电源 ； 6、每路输入带有不少于三段均衡,其中MID具有扫频功能，扫频频段的范围从150Hz到3.5KHz ，HI高频中心频率为12KHz、LOW低频中心频率为80Hz；每路输入带有PAN左右声像定位调节； 7、每路输入带有信号绿色指示灯、峰值信号红色指示灯； 8、主输出带有≥9段图示均衡； 9、内置数字信号输入端口（USB）,同时带有1块操作显示屏（可显示简体中文），通过屏幕下方的多功能按键可调节显示屏的音乐模式、录音、蓝牙、USB设备、系统设置的切换调节，在通过USB端口连接播放U盘音乐播放时可暂停、播放、上一曲、下一曲、返回主界面的控制； 10、通过内置数字信号输入端口（USB）可实现U盘MP3或WAV等无损音乐播放，并可在2.8寸显示屏显示当前曲目位置，可在显示屏上显示U盘歌曲数量，播放音乐可查看U盘目录中所有歌曲并可选择任意一首歌曲播放； 11、调音台内置声卡，可通过内置数字信号输入端口（USB方口）直接与电脑连接通过电脑播放器或者录音软件实现音频信号播放或高清录音； 12、具有≥17路100MM行程高档推杆用以控制输入输出通道音量调节（其中包括输入≥12路、编组≥2路、效果≥1路、主输出≥2路）； 13、输入通道1-8MIC具有不低于LOW CUT低频切除按键装置、1-8MIC通道具有不低于COMP压缩旋钮装置； |
| 11 | 数字音频处理器 | 1、≥4路平衡式话筒/线路输入，≥8路平衡式输出； ★2、≥3个RJ45网络端口，≥1个用于PC通过软件控制设备，≥2个DANTE数字信号输入输出，自带≥1个远程控制端口，远程控制功率放大器及电源时序器通讯并控制其开关机，远程控制中的功放/电源时序器的开启、关闭可以通过软件以及机器面板≥两种方式操作； 3、光纤同轴端口：设备后面板带有1路光纤、1路同轴数字信号输入端口，可通过PC控制软件和机器面板不少于两种方式操作选择使用； 4、≥1个AES/EBU数字音频输入端口，可通过PC控制软件和机器面板不少于两种方式操作选择使用； 5、≥1路RS-232中控控制端口； 6、软件界面支持不少于中文、英文、繁体（其他语言可定制）； 7、输入DSP配套软件具有多种音频处理器模块不少于噪声门、输入参量均衡器、延时器、矩阵混音器、输出参量均衡器、分频器、输出延时器、压缩器，限幅器，调音推杆，信号指示表和信号发生器等； 8、具有≥30个场景设备存档，可设定任意一个为开机档，其他随时调用，具有导入存档、导出存档、导入存档包、导出存档包，可方便的保存、调用、删除、清楚设备存档参数； 9、设备具有USB端口、TCP/IP网络端口≥2种方式连接通过PC控制软件对设备进性操作控制； 10、输入、输出均衡器调试好后可方便的做EQ存档，可保存≥40个EQ参数共现场调用； 11、机器软件支持多台设备分组联调、通道联调、DSP参数联调，方便现场系统搭建调试； 12、输入选择：每路输入通道在软件界面和处理器面板通过按键旋钮可选择除Analog(模拟信号)之外还有不少于Dante、AES/EBU、Cobranet、MADI、Ethersound、Optical、coaxial、N-net等多种数字信号，另外方便扩声系统测试，通过软件输入通道模块界面可选择正弦波、粉红噪声、白噪声三种测试信号供用户根据系统搭建调试需要选择使用； 13、设备具有一个≥5寸宽屏信息显示屏，可显示设备名称、场景名、设备IP、以及调试参数等； |
| 12 | 反馈抑制器 | 1、每个通道均带有一个多功能按键，可一键完成反馈抑制； 2、具有全自动搜索啸叫频点功能； 3、各通道都配有≥24个可编程的滤波器； 4、两个独立的通道处理； 5、具有预设模式和动态模式两种工作模式； 6、具有语音和音乐两种滤波模式选择； 7、每个通道具有24个LED显示滤波器状态； 8、模拟输入接口≥2*平衡式，≥2*非平衡式； 9、模拟输出接口≥2*平衡式，≥2*非平衡式； |
| 13 | 音频隔离器 | 1、输入端口≥2×RCA、≥2×TS、≥2×XLR； 2、输出端口：≥2×RCA、≥2×TS、≥2×XLR； 3、输入阻抗：600Ω（交流阻抗）； 4、输出阻抗：600Ω（交流阻抗）； 5、频率响应上限不高于20Hz，下限不低于20KHz； |
| 14 | 电源时序器 | 1、单路额定输出电流≥30A； 2、可控制电源≥8路； 3、不可控制电源：前面板带≥4路直通多功能电源插口； 4、USB电源:前面板带≥2路USB端口，可输出≥5V直流供工作灯用以及手机、平板充电； 5、每路动作延时时间≥1秒； ★6、控制端口：机器后面板具有≥1路RS-232通讯端口，通过本端口可通过电脑软件控制设备开关，≥2个网络级联控制端口（LINK IN、LINK OUT），实现多台设备级联控制，≥1路Remote switch远程控制端口，可与音频处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该电源时序器开关机； 7、电压显示：前面板具有≥1个输出电压显示屏； 8、中控接口≥1路RS-232接口，可接受中控控制； 9、内部电源分配连接：采用非跳线的PCB板全触点焊接连接方式，避免跳线连接带来的接触不稳定； 10、每路输出带电源指示工作灯； |
| 15 | 无线会议系统主机 | 1、采用FM调频实现声音信号传输，无线方式传送； 2、出厂默认的系统列席单元容量为≤255个（含1主席)； 3、具有轮替1-2-3-4、限制1-2-3-4、主席专有多种会议发言模式； 4、屏幕LCD显示，分级菜单设计； 5、通信方式不低于 UHF无线方式（单向）； 6、信道数≥5路（≥1主席单元通路，≥4代表单元通路）； 7、频率范围：（频率段在500MHz-950MHz 范围内可供选择）； 8、信道数≥16路； 9、信号覆盖范围：室内半径不小于60米（不包括使用天线延长器或天线放大器）； 10、音频频率响应：50Hz-15KHz； |
| 16 | 天线放大器 | 1、载波频段范围: 450-950MHz； 2、增益不小于3dB； 3、输入阻抗：50Ω； 4、输出阻抗：50Ω； 5、输入电压：90-260； 6、输出电压：12-18V/3000mA； 7、频率范围：450-950MHz ； 8、驻波比率：<1.3dB； 9、增益不小于7dB； |
| 17 | 无线一拖二手持话筒 | 1、拾音方式有：手持式； 2、≥2通道UHF超高频无线系统，整机≥32组频率可选，每通道≥301个频率可调，共≥602个通道可调； 3、接收器以及发射器采用OLED液晶显示，实时反馈系统工作状态； 4、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 5、采用发射与接收红外线自动对频技术，及话筒固定编组功能； 6、采用真分集式接收电路设计，保证有效接收距离不断讯，消除死角； 7、理想环境中，可叠用超过10台主机同时使用； 8、载波频段范围：（602.80MHz-633.85MHz、635.10MHz-666.25MHz、668.40MHz-698.55MHz可根据无线电应用环境选择出厂频段）； 9、调制方式：FM(PLL)； 10、信道数目：≥602个； 11、频率响应下限不高于60Hz，上限不低于18KHz； 12、音头：手持采用动圈话筒咪芯； 13、显示：采用OLED显示技术； |
| 18 | 无线会议系统代表单元 | 1、工作电源：DC 3.7V -- 4.5V； 2、消耗功率： 待机≦360mW, 讲话状态≦630mW； 3、咪杆长：≥400mm； 4、音频信道； 5、通信方式不低于UHF无线方式（单向）； 6、信道数不低于5路（1主席单元通路，4代表单元通路）； 7、信道数不低于16； |
| 19 | 会议录制终端 | 1、多信号输入需支持≥6路本地高清信号采集接口，接口类型分别为≥4路SDI，≥2路DVI（原生态物理接口，禁止使用转接等设备），分辨率支持1080P等； 2、支持≥2路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口，≥2路输出视频各不相同，分别配合基本模式、录播模式、互动模式下使用，分辨率≥1080P； 3、支持≥10路本地音频信号采集接口，接口类型分别为≥8路吊麦（接口标识MIC）,≥2路立体声音频输入Line in，3.5mm耳机接口，用于接入无线麦克、PC音频信号，其中≥8路吊麦支持48V供电； 4、支持≥2路立体声音频输出Line out，3.5mm耳机接口，可自由混音输出； 5、支持≥6路本地RS232串口，接口类型为3pin端子； 6、支持≥1路本地调式串口，接口类型为3pin端子，可在脱离网络的情况下，使用串口调试和查看芯片状态； 7、支持≥1路RJ45网口、≥1路USB接口； 8、支持≥3个信号指示灯，信号灯的状态分别对应硬件供电状态，硬盘读写状态，程序运行状态； 9、电源采用DC12V-2.5A直流供电； 10、支持SATA接口，硬盘容量≥1TB； |
| 20 | 会议录制系统 | 一、智能导播模块 1、集录播、控制、音频处理等功能于一体的全功能、高集成产品； 2、具有对各种信号进行采集、编码、传输、混合、存储的能力，支持录制开始、暂停、停止等操作； 3、支持≥5路摄像机信号、≥2路电脑屏幕信号、≥1路视频展台、≥1路备播高清视频的采集，分辨率达1080P，向下兼容； 4、具备完善的自动导播策略，可添加多种自定义导播规则，支持轮循切换，可实现自动或手动切换多场景； 5、切换控制具备自动和手动切换，能够自由转换实现摄像机自动跟踪切换、手动辅助精确调整，人工切换完美结合； 6、支持添加字幕，台标或Logo，可在任意位置叠加两路Logo和一路文字信息； 7、自定义多视频叠加，将多个视频叠加在同一个视频窗体中，自由调节视频的位置和大小； 8、在切换所有信号输出前可进行预览收看，具有多种语言实时切换的功能； 9、录制好的视频具有下载、自动上传至管理平台等功能； 10、支持标准协议H.323，可实现音频、视频和数据的点到点或点到多点的通信； 11、支持第三方控制接口，可以控制导播视频的切换和录制、通道视频的云台控制； 12、具备录播模式的选择，录制媒体格式和参数的设置，录播分类管理，录制内容网络存储位置设置等； 13、可控制基于Pelco-D、Pelco-P、Sony Visca协议的云台摄像机。摄像机控制具备变焦控制、聚焦控制、云台可变速旋转控制和预置记忆功能等； 14、远程控制通过浏览器输入IP地址，对导播进行远程控制管理，可远程控制录制会议的视频画面、VGA画面以及录播状态； 二、智能录制模块 1、支持三分屏会议内容录制； 2、支持自动上传，可以把课件自动上传到云录播平台，方便管理； 3、支持LED，可以把软件的录制时间实时显示在LED屏幕上； 4、视频文件格式为mp4流媒体格式； 5、系统所录内容自带加密功能； 三、智能屏幕采集模块 1、支持≥2路VGA信号的采集，达到≥2个720P格式； 2、支持PPT索引自动获取； 3、采用动态向量算法，通过驱动底层采集数据信号，分辨率无限制，生成的内容占用磁盘小。滚动屏幕画面时无拖尾现象； 4、可手动选择VGA屏幕采集区域，电脑分辨自适应； 四、音频处理模块 1、为保证会议室内声音采集效果，需具有良好音频处理功能； 2、为保证本地音频采集效果，支持浮点运算技术，回声消除（AEC），啸叫抑制(自适应)（AFC），背景降噪（ANC）； 3、AEC回声消除，完全消除回声现象，实现真双工功能； 4、AFC啸叫抑制(自适应)，有效消除现场扩声的啸叫，提高6-9dB传声增益； 5、ANC背景降噪，-15DB的降噪幅度，最大程度降低环境噪声，大幅提高信噪比； ★6、支持语音激励功能，可自由配置对应的串口数据，以实现开启语音时，导播自动切换对应摄像机的拍摄画面； 7、支持软件调音台功能，对应系统工作模式自动跳转音频配置，可自由混音频源输出接口； |
| 21 | 高清云台摄像机 | 1、图像传感器：1/2.7寸CMOS； 2、有效像素：≥207万像素； 3、光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍； 4、焦距：f3.5mm-42.3mm； 5、视场角：72.5°-6.9°； 6、信噪比：≥55dB； 7、水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°； 8、预置位数量：≥255个，预置位精度：0.1°； 10、高清视频输出帧率：1080p； 11、支持非常完善的接口：HDMI高清输出，另配备3G-SDI接口，.HDMI、SDI、网络三路可同时输出，并支持CVBS标清输出； 12、支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC； 13、支持双码流视频输出, 支持多级别视频质量配置； 14、支持的协议类型：VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D； 15、音频接口：≥1路3.5mm的音频采集接口； 16、USB接口：≥1路USB2.0接口，A型接口； 17、通讯接口：≥1路RS232IN 8针小型DIN（VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议），一路RS232OUT 8针小型DIN (VISCA协议组网)，一路RS485 2芯凤凰口（VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议）； |
| 22 | 远程视频会议摄像机 | 1、采用1/1.8英寸，≥800万像素的高品质UHD CMOS传感器； 2、支持 4K/60p (3840x2160) 超高分辨率的优质图像，且向下兼容1080P、720P等多种分辨率；3、支持 HDMI2.0 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）；4、HDMI、3G-SDI、USB3.0、LAN可同时输出4路高清数字信号；5、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB；6、采用高品质超高解析度的 4K 超长焦镜头，≥20 倍光学变焦，视场角≥60度；7、支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC、G711编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议； 8、网络视频编码码率最大可支持50Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps；9、支持预置位过程图像冻结功能；10、云台转动范围：水平±170°，垂直-30°~+90°； 11、转动速度范围：水平1.7°~100°/s，垂直1.7°~69.9°/s；12、摄像机可设置不少于250个预置位，预置位精度≤0.1°；13、支持音频LINE IN输入和LINE OUT输出，摄像机可对音频进行编码；14、支持PTZ控制；15、可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成；16、内嵌NNE硬件单元,利用深度学习技术,通过提取目标特征, 无论人脸朝何处,都能实现流畅的人形跟踪； |
| 23 | LED面光灯 | 1、光源：200W二合一(100W纯白6500K+100暖白3000K)； 2、出光角度：60度； 3、频闪：0-20Hz； 4、调光：标准模式+4种调光曲线； 5、控制信号：DMX512、RDM； 6、控制通道：4通道、2通道； 7、内置编程：5种频闪； 8、操作模式：DMX512、手动、主从； 9、噪音：智能温度，主动散热，40度以下静音，40以上风扇随温度调节转速，最高噪音1米远； 10、超温保护：高温80度以上半功率保护； 11、实时监控：光源温度，信号显示； 12、额定总功率：220W； 13、使用环境最高温度：40度； 14、防水等级：IP20； |
| 24 | LED会议灯 | 1、光源：616x0.5W(暖白3200K/正白6500K/冷白7500K)； 2、光束角度：110度； 3、出光角度：120度； 4、矩阵：2x2； 5、频闪：0-30Hz； 6、调光：标准模式+4种调光曲线； 7、控制信号：DMX512； 8、控制通道：9通道、7通道、2通道（可切换）； 9、内置编程：5种频闪+2种自走+2种声控； 10、操作模式：DMX512、手动、主从、声控； 冷却方式：温控风扇智能散热 11、温控：当光源温度达到80度时，光源最大功率降为50%；当温度再次下降到65度时，最大功率恢复为100%； 12、防水等级：IP20； |
| 25 | 信号放大器 | 1、供电：115V/230V，频率：50Hz； 2、每一路都是独立的变压器供电和八个光学隔离信号放大器来扩大DMX输出，1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，输入/输出光电隔离； 3、8路光隔离信号分配输出； 4、每个连接的位置可以独立地连接，最多可达32台灯具. 5、多路DMX后级共享一套控制系统； |
| 26 | 灯光控制台 | 1、具有12个Scanner,每个Scanner中包含20个通道，分A页（1-10）和B页（11-20）项或AB页同时启动； 2、可编程30个Bank中包含8个Scene可编程6相Chase，每个可编240步（即30个(Bank Scene)； 3、具有手动，声控，和自动三种动作模式，在自动运行模式中，FADE可选择全部具有FAD后X/Y具 有FADE,都具有SPEED调节，每个Scanners中都可以设置任一CH控制和Assign(控杆）或拨盘； 4、具有Black out输出功能 5、备有两组DMX512信号输出； 6、总通道数：240路，可控电脑灯数量：12台； 7、可控电脑灯最大通道数：16通道； 8、程序总步数（场景）：480步； 9、场景停顿时间：0.1-25.5秒/步； 10、场景渐变速度:0.1-25.5秒； 11、调光通道:24通道； |
| 27 | 电源直通箱 | 1、电源：220V±10%/50±1Hz@40kW，三相五线制； 2、回路:12； 3、回路输出：4Kw； 4、开关值：50%； 5、预热值范围：0～9； 6、空气开关：12回路每路一个，直接控制输出回路开或关； |
| 28 | 千兆交换机 | ★1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥96Mpps/126Mpps； 2、千兆电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个； 3、支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制，支持4K个VLAN，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持端口聚合，支持手工和静态LACP，支持静态路由，支持DHCP Server； 4、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 5、支持管理员分级管理，支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 6、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 7、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 8、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 9、支持零配置上线，支持二层广播自动发现控制器平台；支持配置静态IP地址三层发现控制器平台；支持DHCP Option43方式发现控制器平台；支持DNS域名发现控制器平台； 10、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图证明； 11、支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备等，提供平台终端类型识别库截图证明； 12、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； ★13、为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》，符合安全交换机标准； |
| 29 | 视频矩阵处理器 | 1、2U切换主箱体，支持4输入槽位，4输出槽位，最大支持8X8 ，此次配置4路HDMI输入，4路HDMI输出； 2、支持对输入输出信号的对比度、亮度、锐度的调整，提高了对大屏显示设备的适配性； 3、支持对输出通道设置画面静止和解除静止功能； 4、采用巨量数据传输芯片技术，为每路信号动态设置点对点专线数据通道，实现信号无缝切换； 5、支持VGA、CVBS、YPbPr、HDMI的转接，方便多格式信号的接入； 6、支持对所有输入通道进行字符、动态时间、日期叠加，以方便客户实时掌握显示； 7、支持对奇偶输入通道进行绑定，实现互相热备份； 8、支持EDID的读取、修改、自定义，提高了对大屏显示设备的兼容性； |
| 30 | 管理主机 | 1、英特尔i5-10400及以上处理器； 2、内存：≥8G； 3、硬盘：≥1TB机械+256GSSD； 4、显卡：≥2G独显； 5、显示器：≥19.5英寸液晶显示器； |
| 31 | 机柜 | 标准42U网络机柜； |

## 三、 其他

1、投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用产品，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2、如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3、中标人须对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4、投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；

5、投标人的投标产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6、投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

7、工作条件

投标人提供的产品应在采购人所处的条件下正常工作，投标人可以通过现场踏勘进行了解。

8、环境要求

投标产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如投标产品对环境有特别要求，投标人须在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担。投标人可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

9、产品本体

产品本体是指产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行就能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品。

10、随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具

随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具是指与产品相关的辅助性物品，是为方便采购人使用而提供的、不会影响产品本身正常运行。

包括采购人要求随机配送或产品自身随机配送的物品，投标人应在投标文件中列出各种随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具的规格、用途、数量、单价和总价，所需费用应包括在投标报价之内。

11、选配件及其他

为了保证产品能长期工作，投标人应在投标文件中列举与产品配套的选配件及其他设备的清单，具体包括选配件及其他设备的规格、用途、数量、单价和总价，供采购人按需选购。并要在今后一段时间内保持供应、价格不上涨，该项费用不包括在本次的投标报价之内。

12、硬件及软件售后服务

售后服务由投标人承担。质量保证期：硬件和软件质保期2年，质保期内如果有质量问题，或软件升级，不收任何费用。软件2年后如果不升级，可以针对本次投标设备永久使用基础数据处理功能。如果功能有大的更新，需要收取升级费用时双方友好协商。技术培训：免费提供3人及以上技术培训，确保用户能熟练掌握。巡检巡修方案：能提供一年内三次巡检巡修频率。维修响应：提供4小时内装备维修和故障修复响应。

# 第四章  资格审查和评标办法（综合评分法）

## 第一节  资格审查

资格审查办法前附表

| 条款号 |  | 审查因素 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 审查标准 | 民事责任能力 | 提供具备独立承担民事责任的能力证明材料（法人或其他组织的营业执照、事业单位法人证书等证明文件） | 提供原件扫描件 |
|  |  | 依法缴纳税收的证明 | 提供有效的税务登记证（多证合一的提供营业执照），或者提供近一年内任意一个月缴纳增值税、企业所得税的凭据，或者提供免税证明 | 提供原件扫描件 |
|  |  | 书面声明 | 按规定格式提供声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供原件扫描件 |
|  |  | 资质条件 | 安全生产许可证 | 提供原件扫描件 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 | 提供合同原件扫描件 |
|  |  | 信用状况 | 符合第二章“投标人须知”规定 信用状况只依据下述查询平台（网址）发布的信息： （1）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）； （2）中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）； （3）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）； （4）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/） |  |

## 1. 资格审查办法

公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法组建资格审查小组，按资格审查办法前附表中的审查标准对投标人的资格进行审查。符合本章第2条规定审查标准的申请人均通过资格审查。

## 2. 资格审查标准

审查标准：见资格审查办法前附表。

## 3. 资格审查程序

### 3.1 资格审查

3.1.1 资格审查小组按照规定的资格审查标准，对各投标人依次进行审查。有一项不符合审查标准的，资格审查不合格，其投标无效。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）有弄虚作假、向资格审查小组行贿等违法行为；

（2）不按照资格审查小组要求澄清、补正的。

### 3.2 投标文件澄清

3.2.1 在资格审查过程中，资格审查小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。资格审查小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.2.3 资格审查小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足资格审查小组的要求。

### 3.3 资格审查结果

3.3.1 资格审查完成后，资格审查小组应该出具各投标人资格审查结果的书面意见。

3.3.2 只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

3.3.3 合格投标人不足3家时：满足2家的现场直接转为竞争性谈判：1家的作废标处理。

## 第二节  评标办法

1. 符合性审查标准

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书等证明材料）一致 |  |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件签字盖章符合招标文件规定 |  |
|  |  | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合招标文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 投标文件份数 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
| 3.1.2 | 响应性评审 | 投标内容 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得超过采购预算（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（按招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |
|  |  | 交货期、交货地点 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 质保期、付款方式 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 技术规格 | 符合实质性要求，偏离范围和项数符合招标文件规定 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件合同条款要求，未另行设定采购人不能接受的采购人应承担的义务，未对投标人的义务予以削弱 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |

2、详细评审标准

| 评审内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信评标标准（30分） | 信用评级 | 1、投标人具有工业和信息化部制定的信息技术服务标准三级及以上证书的，得2分，其他不得分； 2、具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的，得2分，其他不得分； 3、投标人或所投产品厂家通过质量管理体系认证，提供相关证明材料，得2分。 | 6 |
|  | 财务状况 | 投标人连续3年（2019-2021年）均无亏损的得3分，须体现由第三方审计公司审计的财务报表或公司财务报表及近期缴税证明，否则不得分。 | 3 |
|  | 核心产品 | 1、室内全彩LED屏品牌获得全国LED显示屏行业质量领先品牌证书的，得2分； 2、室内全彩LED屏产品生产厂商具有国军标质量管理体系认证证书的，得2分； 3、室内全彩LED屏产品生产厂商符合工信部制定的信息技术服务标准（运行维护服务）三级及以上证书的，得2分。 | 6 |
|  | 产品市场业绩 | 自2017年1月以来（以合同签订时间为准），投标人具有与本项目类似（至少包含LED全彩屏及会议音频设备）的事业单位、国有企业供货及安装项目业绩，每提供一个业绩得3分，满分15分。 注：投标文件中提供业绩合同及验收材料扫描件。如上述材料无法体现供货内容、合同签订时间等关键信息的，须同时提供其他证明材料，且该证明材料须经评标委员会认可，否则不予计分。 | 15 |
| 技术评分标准（30分） | 技术参数响应程度（30分） | 从产品功能完整性和性能的满足情况相比较和综合考虑，投标产品的技术参数与招标文件进行逐一响应： 1、若投标产品的技术指标均满足或优于招标文件规定的相应技术指标，视为正偏离或无偏离，得30分； 2、投标产品主要技术指标打★号指标为应满足项，若投标产品的技术指标低于招标文件规定的相应技术指标比较，视为负偏离，每有一项减4分，扣到0分为止； 4、投标产品主要技术指标未标注要求条款有一项负偏离扣2分，扣至0分为止。 注：投标供应商应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的第三方有权机构出具的检测报告、产品彩页、生产厂商官网截图等证明材料，复印件必须加盖厂家印章，并按要求放入投标文件正本中），供应商自行承担因证明材料不全而被视为技术参数偏离的风险。技术参数正偏离或负偏离应在技术响应表中注明佐证材料的页码。采购人有权对供应商投标产品主要技术指标、性能进行验证，如果测试结果无法满足招标文件要求，采购人有权拒签合同，并要求中标方承担相关损失。 | 30 |
| 投标报价(40分) | 1、投标报价小于等于控制价的为有效报价，大于控制价的为无效报价，不参与后续评审； 2、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分。 |  | 40 |

## 3. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。如果综合总得分相同者，按投标报价由低到高排序；总得分且投标报价均相同的，则所投产品为节能或环境标志产品者优先；若前述均相同且所投产品同为节能或环境标志产品，则采取投标人抽签方式确定中标候选人排序。

## 4. 评标委员会的组成和职责

4.1 评标委员会的组成

评标委员会由采购人依法组建。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

4.2 评标委员会的职责

根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评标报告。

## 5. 评审标准

5.1 符合性审查标准

5.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

5.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

5.2 分值构成与详细评审标准

5.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

5.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

5.2.3 评分标准：见评标办法前附表。

5.2.4 取评标委员会对各投标人评审得分的算术平均值作为投标人得分，其中投标报价得分按规定进行计算。

## 6. 评标程序

资格审查完成后，合格投标人不少于3家的，开始评标工作。评标先做准备工作，再进行符合性审查，然后进行详细评审。

6.1 评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）听取采购人对招标项目情况的介绍；

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标目的、采购范围、项目性质、招标文件规定的主要技术参数要求和主要商务条款；

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

（4）核对评标工作资料；

6.2 符合性审查

6.2.1 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

6.2.2 投标人有以下情形之一的，按照无效投标处理：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）未实质性响应招标文件的；

（3）投标文件中存在采购人不能接受的其它附加实质性条件的；

（4）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（5）法律、法规和规章规定的其他情形的。

6.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

中标后，按修正后的投标报价为基准，按同比例修正各单价。

6.2.4 评标委员会按照规定的原则对投标报价进行校核时，发现投标报价存在多处算术错误或漏项的，使得投标报价校核无法进行的，其投标按无效处理。

6.3 详细评审

6.3.1 评标委员会按本章4.2款规定的规定的标准进行评分，并计算各投标人综合评审得分。

6.3.2 评标委员会成员对投标人的价格分和客观评分项的评分应当一致。采购人应当对评审数据进行校对、核对。

6.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.3.5 投标人有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）参数、规格偏离超过招标文件规定的；

（2）其他未实质性响应招标文件的；

（3）投标文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件；

（4）法律、法规和规章规定的其他情形的。

7、 投标文件的澄清

7.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

7.2 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

7.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

8、 评标结果

8.1 除第二章投标人须知前附表委托直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

8.2 完成评标后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

## 9. 其他

9.1 投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。评标委员会一律不负责进行核查确认。评标时评标委员会发现投标人存在弄虚作假嫌疑的，或者由其他投标人和其他利害关系人投诉举报发现投标人存在弄虚作假行为的,提请有关监督部门另行立案调查，评标工作正常进行；有关监督部门调查确认弄虚作假情况属实的，如果该投标人已被确定为中标候选人的，由采购人按照法律法规相关规定取消其中标资格，并从其他中标侯选人中依照推荐次序确定中标人。

9.2 投标人提供业绩、资质资格证书、相关证明材料等文件及资料均须在投标文件中提供，纸质投标文件中提供复印件。如未在投标文件中提供，则初审项目视为不通过；评分项目相应项不予计分。

# 第五章  合同条款及格式

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

甲方：                                                  合同编号：

乙方：

一、定义

1.“合同”系指甲方和乙方（以下简称“合同双方”）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2.“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3.“货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

4.“服务”系指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

5.“甲方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

6.“乙方”系指中标（成交）后提供合同货物和服务的经济实体。

7.“现场”系指将要进行货物安装的地点。

8.“验收”系指试运行期满后甲方接受货物并签署《货物验收单》。

9.“交货”系指乙方将货物送达合同约定地点并完成安装、调试和技术培训后交付使用。

10. “质量保证期”系指自通过验收之日起（按投标承诺的时间签订）个月。人为损坏的不在免费保修之内。

二、合同依据文件：

下列文件是本合同不可分割的部分：

1. 采购文件（安徽省地质测绘技术院三楼多功能会议室音视频设备采购及安装项目）；

2. 中标通知书；

3. 乙方的投标文件；

4. 合同的补充协议及乙方对投标文件的补充承诺材料；

5. 评标报告；

6. 其他相关资料。

三、供货范围及数量：

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

四、合同总金额：     元人民币整（￥    ）。该金额已包含运费、保险等其他一切费用。

五、货款与保证金付款方式：

合同双方同意按以下方式支付货款：

六、交货期：

1．除本合同另有约定外，乙方应当在合同签订后（按投标承诺的时间签订）日历天内将货物送到本合同第七条所列示的交货地点，并在《到货确认函》所记载的到货日后（按投标承诺的时间签订）日历天内，完成安装、调试和技术培训，交付使用。

2．如本合同约定的货物依照招标文件包含计量证书，乙方至迟应在《到货确认函》所记载的到货日后（按投标承诺的时间签订）日历天内向甲方交付计量证书或计量预约凭证。

七、交货地点：安徽省地质测绘技术院及其指定地址。

八、质量要求、技术标准：

1．满足国家相关的质量标准、检定规程、技术要求及标书的要求。

2．满足生产厂家的质量标准和技术要求。

3．提供招标文件里要求的设备计量证书。

4．提供设备安装现场环境调整服务（如水电调整等），确保设备正常安装和使用，供应商可在投标前到现场查看实际情况。

九、知识产权

乙方须保障甲方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、著作权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须负责与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十、包装

1．除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

2．每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

十一、运输标记

1．乙方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目中文印刷字体标明以下各项：

(1) 收货人；

(2) 合同号；

(3) 发货标记（唛头）；

(4) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）；

(5) 目的地；

(6) 货物的名称。

2．凡重达两吨或两吨以上的包装，乙方应在每件包装箱的两侧用中文，以国际或国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的国际贸易标志，以方便装卸和搬运。

十二、装运与收货

1．乙方应在发货前x天以书面方式通知甲方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）、备妥待运日期,以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

2． 乙方负责安排合同设备运送到甲方施工现场，承担运送费用并负责卸货，甲方提供必要的协助。

3．甲方收到货物后检查货物名称、数量与外包装情况，如发现与本合同约定不符，应通知乙方立即更换，待确认货物无误后向乙方签发《到货确认函》；双方一致同意，货物的到货日以《到货确认函》的记载为准。在甲方签发《到货确认函》钱，货物损毁灭失的风险由乙方承担。

十三、保险

在甲方工地交货价合同条件下，由乙方在货物装运前办理保险。

十四、技术资料

1．除采购文件的技术规范书中另有规定外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，包括但不限于：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，特别是安装和配套需要的气源、电源需求等内容。

2．上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

十五、安装、调试和技术培训

需安装调试及技术培训的设备，甲方应当在乙方按照合同约定完成安装、调试和技术培训后，向乙方签发《安装调试培训确认单》；双方一致确认《安装调试培训确认单》签发日期为安装、调试和技术培训完成之日。

十六、试运行与验收

1．《安装调试培训确认单》签发之日起14日历天为试运行期，期间如甲方发现货物有任何运行问题应立即向乙方发出通知，乙方负责在收到甲方通知后X天内，免费修理或更换有缺陷的零部件或整机；试运行期自修理或更换完成之日起重新计算。

2．试运行期满之日，甲乙双方在约定的交货地点对货物进行验收并签署《货物验收单》。

十七、质量保证

1．乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

2．在规定的质量保证期内，由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障，除合同中另有规定外，乙方应在收到甲方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机；如设备故障造成甲方停工，乙方应在收到甲方停工通知后48小时内排除故障或更换新的整机。

十八、违约责任

1．如乙方未按本合同第六条第一款之约定交货，每迟延一日向甲方支付逾期违约金总金额的千分之三（3‰）；迟延超过30日，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿违约金总金额的百分之三十（30%）。

2．如乙方未按本合同第六条第一款之约定交付计量凭证或计量预约凭证，每迟延一日向甲方支付逾期违约金计量总金额的百分之十（10%）；迟延超过10日，甲方有权自行委托计量，乙方应承担计量费用并赔偿违约金计量总金额的百分之百（100%）。

3．如乙方未按本合同第十六条第一款、第十七条第二款之约定修理或更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，甲方有权选择：

（1）自行委托第三方修理并由乙方赔偿修理费用及违约金维修费用的百分之百（100%）；或

（2）解除合同，并由乙方赔偿违约金总金额的百分之三十（30%）。

4．对于乙方在本合同项下所应承担的任何赔偿责任，甲方有权先予从乙方的履约保证金中扣除，扣除通知自甲方向乙方发出之日生效。

5．甲方按本条约定解除合同，本合同自甲方书面通知送达之日自动解除，乙方应在解除之日起10日内，将收到的货款全额退还甲方，自行取回货物并承担因退货所产生的一切费用，包括但不限于利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费、为保管和保全被拒绝货物所需要的费用以及重新采购所支出的费用。

十九、不可抗力

1．不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。

2．受阻一方应在不可抗力事件发生后24小时内用电子邮件或电话通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，任何一方有权解除本合同，因解除产生的一切费用各自承担。

二十、税费

1. 发生在中国境内的税费由甲乙双方根据中国法律各自承担。

2. 发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由乙方承担。

二十一、管辖

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，应提交甲方所在地法院解决。

二十二、破产终止合同

当乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

二十三、变更指示

1．甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1) 合同项下需为甲方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2) 装运方式和包装方式；

(3) 交货地点；

(4) 乙方须提供的服务。

2．若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必需在接到甲方的变更指示后X天内根据本款提出调整的实施意见。

二十四、合同修改

除本合同另有约定外，任何对合同条款作出的修改或补充，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

二十五、转让与分包

1. 除甲方事先同意外，乙方不得转让或分包其应履行的合同项下的义务

2. 甲方对前款事项之同意不解除乙方承担的本合同项下的任何责任或义务。

二十六、适用法律

本合同适用中华人民共和国法律，并排除《联合国国际货物买卖合同公约》的适用。

二十七、主导语言与计量单位

1．合同书写应用中文，合同正本两份，买卖双方各执一份。买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应中文书写。

2．除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

二十八、送达

1. 本合同要求以书面形式作出的所有通知、要求或指令，应采用专人递送方式、电子邮件或特快专递方式递送至本条中所列的地址：

甲方通讯地址：

电子邮箱地址：

联系电话：

乙方通讯地址：

电子邮箱地址：

联系电话：

2. 以上联系方式为双方确认的有效的联系方式。任何一方以专人递送、电子邮件或特快专递方式发送的通知的，无论客观上收件方是否收到通知，只要满足下列情形的之一的即视为通知已有效送达至收件方：

（1）通过专人递送的，于送达时（包括张贴等留置的方式）；

（2）以电子邮件方式发送的，于发送之日；

（3）以特快专递方式发送的，于投邮后第3个工作日。

3. 任何一方的通讯地址或联系方式发生变更的，变更方应自发生变化之日起 5个工作日内书面通知对方。任一方在收到有关变更通知之前根据变更前的联系方式所发出的往来文件视为有效。若未通知的，向本条约定的地址寄送往来文件仍为有效。

二十九、合同文件及资料的使用

1. 除乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

2. 除执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

本合同自方签字盖章之日生效。

（以下无正文）

（合同签署页）

甲方：                             乙方：

单位名称（盖章）：                       单位名称（盖章）：

单位通讯地址：                           单位通讯地址：

邮政编码：                               邮政编码：

签约日期：                               签约日期：

联系人、电话：                           联系人、电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

附：配置清单

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人名称：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

年        月        日

目  录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

五、资格证明文件

六、商务条款偏离表

七、技术规格偏离表

八、技术响应资料

九、投标人须知前附表规定的其他材料

十、投标人认为应该提供的其他材料

## 一、投标函

致：  安徽省地质测绘技术院  （采购人名称)

1.我方已仔细研究了编号为      （招标编号）的       （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假情形。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

6.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

8.其他补充说明：

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年     月   日

## 二、开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| … |  |  |

投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

## 三、分项报价表

表3-1  分项报价表

招标编号：         标包号：     货币单位：人民币

| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 制造商 | 品牌 | 产地 | 发货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |

注：1.“单价”系指货物（服务）生产、包装、运输、保险、装卸（至指定地点）、安装（招标文件要求报价）、调试、检验、验收、试运行、技术服务、培训等所有应由投标人承担的各项费用及税金。

2. 投标总价=分项报价表合计+质保期内备件及易损件分项报价表合计+专用工具分项报价表合计。

## 四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月    日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：   职务：

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：           （盖单位章）

年   月    日

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                   （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

## 五、资格证明文件

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 许可证及级别 | （如有） |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业 | 与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在直接控股关系的单位： 与本单位存在管理关系的单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）招标文件要求的相关资质证明

1、投标人相关符合要求的资质证明文件：

1-1企业法人营业执照副本(全本)复印件

注：投标人提供资料复印件。

1-2安全生产许可证、特种作业操作证复印件

注：投标人提供资料复印件。

1-3资质证书副本(全本)复印件（如有）

注：资质证书包括但不限于投标货物生产（制造）、销售、服务（安装、改造、维修、保养）许可证及有关投标货物（产品）有效鉴定证明等材料。投标人提供资料复印件。

1-4财务状况报告

注：投标人提供资料复印件。

1-5社会保险登记证或缴纳凭证

注：投标人提供资料复印件。

1-6制造商的相关资质证明（如有）

注：投标人提供资料复印件。

1-7产品的相关资质证明文件

注：投标人提供资料复印件。

1-8其他要求的相关资质证书复印件（如有）

注：投标人提供资料复印件。

注意对照采购公告（邀请）及评审办法规定，提供各类资质证明材料

### （三）无重大违法记录声明函

致：       采购人名称

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖单位章）

日  期：

### （四）近年财务状况表及财务报表

单位：万元，人民币

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1、净资产收益率 |  |  |  |  |
| 2、总资产报酬率 |  |  |  |  |
| 3、主营业务利润 |  |  |  |  |
| 4、资产负债率 |  |  |  |  |
| 5、流动比率 |  |  |  |  |
| 6、速动比率 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、本表后应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。

3、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

4、具体年份要求，以招标文件要求为准。

5、投标人开户行为其出具的资信证明的，可不提供此表及财务报告。

### （五）类似业绩证明材料

1、业绩承诺函

致：  采购人名称

我方承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若有质疑，我方承诺会将2个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。同时我方承诺贵方可就我方业绩进行公布。

投标人：              （盖单位章）

日  期：

业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同主要内容 | 签约合同价金额 | 业主单位 及联系电话 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：应附中标通知书（如有）和合同协议书等材料（具体以评标办法章节、投标须知前附表要求为准），具体年份时间要求见评标办法章节、投标人须知前附表。

### （六）制造商授权书

致：              （采购人）

我单位                （制造商名称）是按         （国家/地区名称）法律成立的制造商，主要营业地点设在                      （制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在             （投标人地址）的           （投标人名称）进行         （项目名称）投标活动。我单位同意按照成交合同供货，并对产品质量承担责任。

投标人名称               （盖单位章）  制造商名称               （盖单位章）

签字人职务                             签字人职务

签字人姓名                             签字人姓名

签字人签名                             签字人签名

## 六、商务条款偏离表

| 序号 | 项目 | 招标文件的条款 | 投标文件的条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |  |
| 2 | 交货期 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务 |  |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 七、技术规格偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标规格型号 | 投标规格 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 八、技术响应资料

### 1、货物（服务）主要技术指标和性能的详细说明

| 设备名称 | 主要部件或功能配置名称 | 规格/型号 | 产地、品牌及制造商名称 | 主要技术指标及功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将投标产品拆分为相关主要部件分别描述。

### 2、货物（服务）说明（按此格式或者投标人自定格式）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 供货范围 |  |
| 工艺、参数等货物（服务）详细说明 |  |

### 3、供货安装（调试）方案

### 4、维保、售后服务体系与维保方案

### 5、培训方案

### 6、所投货物（服务）的技术资料或样本或检测报告等

## 九、投标人须知前附表规定的其他材料

## 十、投标人认为应该提供的其他资料